Приложение 2

Утверждено

постановлением

Администрации Волотовского

сельского поселения от 26.03.2010г. №35

ПАМЯТКА

По соблюдению правил пожарной безопасности

квартиросъёмщиками и домовладельцами

- Ответственность за противопожарное состояние квартир в соответствии с действующим законодательством возлагается на домовладельцев и квартиросъёмщиков.

- Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ) домовладельцы, квартиросъёмщики

ОБЯЗАНЫ:

- Содержать в исправном состоянии электроосвещение, нагревательные приборы, газовые и электрические плиты.

- Содержать свободными лестничные клетки, запасные выходы, проезды к домам и водоисточникам.

- Чердачные и подвальные помещения держать постоянно закрытыми на замок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять малолетних детей одних без присмотра взрослых, разрешать играть им со спичками.

- Оставлять без присмотра включёнными электроприборы, не поручать надзор за ними малолетним детям.

- Устанавливать электронагревательные приборы вблизисгораемых предметов.

- Пользоваться неисправными электророзетками, вилками, выключателями, ветхой электропроводкой, самодельными электропредохранителями (жучками), заклеивать электропроводку обоями.

- Включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов.

- Обёртывать электролампы бумагой и тканью.

- Производить монтаж электропроводки лицам, не имеющим специальной квалификации.

- Курить лёжа в постели.

- Хранить легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые и огнеопасные вещества и материалы в лестничных клетках, общих коридорах, кладовых, чердаках, подвалах, балконах и лоджиях.

- Применять бензин и другие легкогорючие жидкости для стирки одежды и мытья полов, разжигания печей.

- Пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделку и отступ до сгораемых конструкций стен, перегородок.

- Поручать топить печи, пользоваться керосиновыми и газовыми приборами детям и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.

- Хранить на печах и за ними дрова, другие сгораемые материалы и вещества.

- Перекаливать печи (необходимо топить не более чем 1,5-2 часа 2-3 раза в сутки), а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

- Включать  и выключать электроприборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовыми приборами при наличии запаха газа.

- ПОМНИТЕ: возле дома необходимо иметь ведро, лопату, топор, багор, лестницу, в летнее время бочку с водой.

- В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО:

- Сообщить в пожарную охрану по телефону « 01», указав фамилию, имя, отчество и точный адрес;

- Оповестить соседей о пожаре;

- Отключить электроприборы;

- Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

телефоны единой службы спасения «01»

порядок вызова пожарной охраны через операторов сотовой связи в Новгородской области

МЕГАФОН  -  112 – 1

БИЛАЙН      -  112; 001;

МТС               - 112; +7-816-01;

ТЕЛЕ             -  2 - 01;